1.项目名称：3#纸机高低压系统智能化改造项目

2.项目内容及要求

2.1投标方须提供3#纸机高低压系统智能化改造所需的有关智能供配电系统的全部设备、材料、软件的供货，设备单体及整机的改造及现场调试工作，相关软件的编制和调试，施工安装的监督和指导，对用户的设备软件的保修和维护以及人员培训等。

2.2主要技术、质量要求：具体详见附件1《3#纸机高低压系统智能化改造项目技术要求》。

3.交货时间及地点

3.1交货时间：投标时承诺最短交货期。

3.2交货地点：福建省三明市沙县区青州镇青山纸业公司设备库或指定区域内。

4.对投标人资格要求

4.1投标人应是具备独立法人资格，有资质和能力提供服务、信用良好的国内企业或国际企业。

4.2所有有意向参与单位应与青山公司板纸#3机相关人员进行详细技术交流，否则视同放弃投标资格。（以设备部出具的技术交流证明为准，投标文件中需附上此证明）

5.双方职责

5.1招标方提供技术要求、光缆敷设熔接及屏柜现场安装工作。

5.2投标方按招标方技术要求提供设备、设备安装以及设备调试服务。

5.3中标方负责设备的运输，凡设备到招标方之前所产生的费用及意外损失由中标方负责承担。

5.4中标方对其所供标的物的质量、性能和运行可靠性负责。

5.5招标方根据合同要求及标的物的使用情况履行相关义务。

5.6按《招投标法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规执行。

6.验收标准：按国家和企业标准制造，产品符合使用要求。

7.质量保证

7.1质量保证期为自设备验收合格之日起12个月或货到18个月（以时间先到为准），投标人可承诺更长的质量保证期。

7.2质量保证期内非招标方原因引起的质量问题，中标方负责无偿返修，中标方未在买方规定的时间内返修，招标方有权选择其它供应商进行返修，返修费用由中标方承担。

8.付款方式：不支付预付款，验收合格后，招标方财务部收到全额增值税专用发票45天支付总合同价的90%（银行承兑汇票）；质量保证金为总合同价的10%，在质量保证期满后三十天内付清，质量保证金不计利息。

9.报价规定

9.1投标人须对提供的货物进行分项报价。

9.2本次招标原则上采取一次性报价方式。

9.3报价为含13%增值税到厂价，以一票制方式结算。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评估法评标。经综合评审得分排名第一名的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。

10.2评分项目：

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标评审价 | 50分 | F=50-(A-AD)÷(AG-AD)×6 其中：F为投标评审价分； A 为投标评审价； AG为最高投标评审价； AD为最低投标评审价。 |
| 2 | 技术评审 | 40分 | ①技术性能、制造水平及产品特点：30分； ②软件升级方案：10分； ③不满足设备规格及技术要求的，按废标处理。 |
| 3 | 业绩及售后服务 | 5分 | ①类似业绩：3分；1分/份合同（以三年内合同复印件为准），封顶3分。 ②售后服务：2分，根据投标人的响应情况进行打分。 |
| 4 | 付款方式 | 5分 | 根据各投标人对付款方式的响应情况进行打分。 ①承兑汇票1分：接受的得1分，不接受的得0分； ②质保金1分：接受的得1分，不接受的得0分； ③预付方式3分：无预付款的得3分，其他的按照预付款比例相应扣分。 |

注：评分时分值保留二位小数，若有二位及以上并列最高分时，将由并列最高分的投标人重新报价（在标的无重大变更的情况下，重新报价不得高于前轮报价，若高于前轮报价则商务评分为0分）其它评分方法不变，直至产生唯一最高分。

11.开标时间、地点及参与方式

11.1开标时间、地点：2022年11月15日14:30时（北京时间）在青山纸业文化楼4楼招标办会议室公开开标。

11.2参与方式：（以下三种参与方式投标人可任选一种）

11.2.1现场：参与现场投标的，投标人应于开标之前将投标文件送至青山纸业文化楼4楼招标办会议室。到会议现场参加开标的投标人代表，须遵守沙县政府和本公司关于新冠肺炎疫情防控的相关规定，并出示绿色健康码、行程卡、48h内核酸检测阴性证明。

11.2.2邮寄：以邮寄投标文件方式参与投标的，投标文件应于开标之前寄达，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，开标之前为确保寄达，应事先与我司招标办确认。（邮寄地址：福建省沙县青州镇，单位名称：福建省青山纸业股份有限公司招标办，收件人：刘玲，联系电话：0598-5658595,招标人拒绝接受邮寄到其他收件人的邮件。）

11.2.3网络：在阿里平台1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com上参与投标的，应按招标文件的要求制作投标文件后扫描上传至1688采购平台，投标保证金凭证、资格文件、技术文件、商务文件分别扫描上传。

12.投标及履约保证金

12.1投标人应在开标时间之前缴交投标保证金15000元。

12.2投标保证金任选如下一种形式提交：

12.2.1银行电汇；（开户银行：工商银行沙县青州支行、账户名：福建省青山纸业股份有限公司、账号：1404049409001000160。公对公转账，汇款人须注明参与的招标编号）。银行电汇回单单独密封装订。

12.2.2投标保证金函；若本公司与投标人尚有到期应付未结清货款（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其未结货款中转扣,但应在开标前得到本公司财务的确认。投标保证金函单独密封装订。

12.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期内退还；以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

12.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以无息退还，以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。如中标方原因未能履行合同，按法律规定及合同约定，中标方已缴纳的履约保证金将不予退还。

12.6如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

12.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

12.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

12.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款；

12.6.4其他违反法律规定的。

13.投标文件要求：（内容均须加盖公章）

13.1投标文件分成四部分，每部分应分开密封装订：第一部分为投标保证金凭证，第二部分为资格文件，第三部分为技术文件，第四部分为商务文件。

13.1.1投标保证金凭证：银行电汇回单或投标保证金函。

13.1.2资格文件编制一式一份，主要内容为详细的投标人资料，包括：a.三证合一的《营业执照》；b.第4条“对投标人资格要求”的相应证明资料；c.非法定代表人参与投标的需提供法定代表人授权书（授权书格式见附件2）；d.招标文件对投标人资格要求的其他资料，等等。（已评价为2021年度合格供应商可免于提交a项资格文件）

13.1.3技术文件编制一式二份，包括：a.技术方案（如第10.2条技术评审打分项的响应材料）；b.交货期、质量承诺、质保承诺；c.近三年内类似业绩合同复印件；d.技术偏离表；e.招标文件要求提供的其它技术方面的文件，等等。

13.1.4商务文件编制一式一份，包括：a.投标报价表（必须由法定代表人或被授权人签字或盖章）；b.商务偏离表（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求），等等。

13.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

14.评标小组：评标小组由福建省青山纸业股份有限公司有关部门人员组成。

15.发布招标公告及结果公示媒体：福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、1688采购门户https://fjqszy.go.1688.com。

16.联系方式

招标办公室：刘玲0598-5658595

技术联系人：李工13950902578（3#纸机）

商务联系人：杨工13559873242（设备部）

附件1：《3#纸机高低压系统智能化改造项目技术要求》（有意向参与投标的单位可联系招标办获取）

附件2：法定代表人授权书（格式）

福建省青山纸业股份有限公司

招标办公室

2022年11月8日

附件2：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

（招标人名称）　　　　：

（投标人全称）　　法定代表人　（姓名）　授权　（投标人代表姓名）　为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的　　　　　　　　　　　　项目（招标编号　　　　　）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：　　　　　　　　　性别：　　　　　　身份证号：

单位：　　　　　　　　　　　　部门：　　　　　　职务：

详细通讯地址：　　　　　　　　邮政编码：　　　　电话：

授权方

投标人名称：　　（全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日　　期：

接受授权方

投标人代表签字：

日　　期：