[7][image: image1.png]TRANSUN



                       福建省青山纸业股份有限公司

                 FUJIAN QINGSHAN PAPER INDUSTRY CO.,LTD.
                    招标信息发布文件
编号:№ 2022JD312共7页  第7页 
   


1.项目名称：电缆采购
2.标的名称、技术规格及数量：

	名称
	型号规格
	单位
	数量

	变频电缆
	ZR-BPYJVP-1KV 3×120+3×25
	m
	200

	变频电缆
	ZR-BPYJVP-1KV 3×95+3×16
	m
	400


3.交货期和交货地点：合同签订后十日内。公司指定生产区域内。交货时提供厂家检测报告、合格证。
4.付款方式：不支付预付款，货到验收合格后,我司财务部收到全额增值税专用发票30天支付总合同价的95%（银行承兑汇票或银行电汇），质保金为总合同价的5％，在质保期满后无质量问题三十天内付清，质保金不计利息。
5.质量要求：所供产品均需符合相应现行国家标准、行业标准、企业标准。
6.违约责任：出卖方所交货物若没按要求到货，若影响到买受方的生产，买受方有权终止合同并可就遭受的损失向出卖方索赔。

7.解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院管辖。

8.报价规定：

8.1报价为含13%增值税到厂价，以一票制方式结算。

8.2每一小项需报单价（以元/米为单位）并计算总价，最后汇总计算总报价。

9.评标办法：

9.1本项目采用综合评估法评标。经综合评审得分排名第一名的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。

9.2评分项目：
	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	投标评审价
	50分
	F=50-（A-AD）÷（AG-AD）×6
其中：F为投标评审价分；
A  为投标评审价；
AG为最高投标评审价；
AD为最低投标评审价。

	2
	技术评审
	40分
	1.企业注册资本：大于1.5亿（含）5分，低于按比例评分；
2.年销售额：1亿以上（含）5分，低于按比例评分；
3.技术要求符合程度：5分；
4.提供样品：5分；
5.技术性能、制造水平及产品特点：10分；
6.产品品质：10分；
7.不满足产品规格及技术要求的，按废标处理。

	3
	业绩及售后服务
	5分
	1.品牌业绩：2分；1分/份合同（以三年内合同复印件为准），封顶2分；
2.售后服务：3分。根据投标人的响应情况进行打分

	4
	付款方式
	5分
	根据各投标人对付款方式的响应情况进行打分。
1.接受承兑汇票得1分，不接受的得0分；
2.接受质保金得1分，不接受的得0分；
3.预付方式3分，按照预付款比例相应扣分。


注：评分时分值保留二位小数，若有二位及以上并列最高分时，将由并列最高分的投标人重新报价（在标的无重大变更的情况下，重新报价不得高于前轮报价，若高于前轮报价则商务评分为0分）其它评分方法不变，直至产生唯一最高分。
10.投标人资格要求：投标人应是具备独立法人资格、有能力提供招标货物及服务、信用良好的国内企业。
11.开标时间、地点及参与方式

11.1开标时间：2022年12月16日10:30时（北京时间）在青山纸业文化楼4楼招标会议室公开开标。
11.2参与方式：

11.2.1现场：参与现场投标时投标人应于开标之前将投标文件送至青山纸业文化楼4楼招标会议室。【到现场开标人员，须遵守沙县政府和本公司关于新冠肺炎疫情防控的相关规定，并出示绿色健康码（含疫苗接种情况、行程卡）。】
11.2.2函件：以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于开标之前寄达。（邮寄地址：福建省沙县青州镇，单位名称：福建省青山纸业股份有限公司办公楼702招标办，收件人：俞炳辉，联系电话：0598-5658595）。

11.2.3网络：在阿里平台1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com上投标报价。
12.投标保证金：

12.1投标人应在开标之前缴交投标保证金4000元（汇款电子回单或保证金函以单独密封方式装订）。

12.2投标保证金任选如下一种形式提交：

12.2.1银行电汇：公对公转账（开户银行：中国银行沙县支行、账户名：福建省青纸机电工程有限公司、账号：415658373081）
12.2.2保证金函：若本公司与投标人尚有到期未结清货款（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其未结货款中转扣,但须在开标前得到本公司财务的确认。

12.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.4未中标的投标人的投标保证金，以银行电汇方式的将在一周内以电汇形式退还；以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

12.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以原额退还。以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

12.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还。

12.6.1投标人在投标有效期内撤回投标；

12.6.2成为中标人后5个工作日内，中标方未能按我方通知签订合同的；

12.6.3其他违反法律规定的。

13.投标文件要求：

13.1投标资料分成三部分，每部分编制一式一份并分开单独装订密封:

13.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标商资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.非法人代表到现场投标的需提供法人代表授权书，等等。
13.1.2第二部分为技术文件，主要内容为产地及生产厂家名称、产品质量指标及技术偏离表（对本招标文件第5条款中各技术指标的响应，如未说明即默认完全响应）等等。

13.1.3第三部分商务文件,包括投标报价表、商务偏离表，等等。（对本招标文件第4条款中的“付款方式”的响应，如未说明即默认完全响应）并分别加盖公章。

13.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

14.评标小组：评标小组由青山纸业公司有关部门人员组成。

15.发布招标公告及结果媒体：

福建省青山纸业股份有限公司网站www.qingshanpaper.com；

福建省轻纺（控股）有限责任公司网站www.fjqfkg.com

1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com
福建省国资采购平台https://ygcg.fjcqjy.com/

中国招标投标公共服务平台http://bulletin.cebpubservice.com
联系方式：0598-5658595(招标办)   5658608（传真）

技术联系：吴工15160630073
招标人：福建省青纸机电工程有限公司

招标代理：福建省青山纸业股份有限公司

                                       招标办公室

                                    2022年12月9日

PAGE  

